Brzeziny, dnia 6 października 2025 r.

# ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest roczny przegląd techniczny 40- stu pawilonów handlowych, każdy o powierzchni 25,91 m2, budynku toalety publicznej, pomieszczenia serwerowni oraz wiat śmietnikowych usytuowanych na Targowisku Miejskim przy ul. Lasockich
w Brzezinach.

- Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego:

- elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne   i niszczące działania czynników występujące podczas użytkowania obiektu,

- przewodów wentylacyjnych.

- Wykonawca zamówienia po wykonaniu prac przekaże Zamawiającemu protokoły przeglądu rocznego dla każdego lokalu oraz dokona wpisu do książek obiektów.

- Do realizacji zlecenia Wykonawca użyje własnego sprzętu.

- W przypadku ewentualnych zniszczeń , wszelkie szkody pokrywa Wykonawca.

# Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.