Brzeziny, dnia 21 listopada 2025 r.

………………………………….

pieczęć zamawiającego

# RI.701.1.11.2025

# ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest naprawa pięciu wpustów ulicznych sieci kanalizacji deszczowej oraz uzupełnienie brakującego elementu liniowej kanalizacji deszczowej na ulicy Słonecznej w Brzezinach.

- Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest do:

- naprawy kraty wlotowej w czterech wpustach kanalizacji deszczowej,

- odtworzenia nawierzchni asfaltowej wokół czterech wpustów kanalizacji deszczowej

- udrożnienia jednego wpustu, który został zalany betonem,

- uzupełnienia brakującego elementu liniowej kanalizacji deszczowej.

# Do realizacji zlecenia Wykonawca użyje własnego sprzętu.

# W przypadku ewentualnych zniszczeń, wszelkie szkody pokrywa Wykonawca.

# Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki płatności:

- Wynagrodzenie ofertowe jest wynagrodzeniem ryczałtowym i musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz przewidziane prawem opłaty i podatki.

- Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena ofertowa musi uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji zadania niniejszego zapytania ofertowego oraz zalecanej wizji lokalnej.

- Wynagrodzenie płatne przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

Składanie ofert:

Ofertę cenową proszę złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera bądź dostarczyć osobiście
w zamkniętej kopercie z następującym opisem: „Oferta na naprawę pięciu wpustów ulicznych oraz uzupełnienia brakującego elementu w liniowej sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Brzeziny” lub elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@brzeziny.pl w nieprzekraczalnym terminie do 01.12.2025r. do godz. 16:00. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym oraz załączyć podpisany druk RODO.

Kryterium oceny ofert: – cena 100%

..............................................

(podpis  kierownika jednostki)